惠州市中医医院刨手柄、磨钻手柄等设备采购项目

采

购

需

求

书

惠州市中医医院

2022年2月

# 《采购需求书》

## 一、供应商资格：

### 1.投标供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。

4）履行合同所必须的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）。

### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

### 3.本项目的特定资格要求：

1）信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。

3）供应商为生产企业：所投产品为第一类医疗器械的，提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产备案凭证》复印件；所投产品为第二、三类医疗器械的，提供食品药品监督管理部门签发的涵盖所投报医疗器械的《医疗器械生产许可证》(有效期内)复印件；

4）供应商为经营企业：所投产品为第二类医疗器械的，提供食品药品监督管理部门签发的涵盖所投报医疗器械的《医疗器械经营备案凭证》复印件,如果第二类医疗器械经营备案已实行“多证合一”的,则提供药品监督管理部门网站的“二类医疗器械经营备案查询信息截图”打印件；所投产品为第三类医疗器械的，提供食品药品监督管理部门签发的涵盖所投报医疗器械的《医疗器械经营许可证》(有效期内)复印件；

5）所投产品具备相关主管部门要求的认证资料：所投产品为第一类医疗器械的，提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械备案凭证》复印件；所投产品为第二、三类医疗器械的，提供食品药品监督管理部门签发的涵盖所投产品的《医疗器械注册证》(有效期内)复印件；

## 二、采购项目技术规格、参数及要求：

### 采购项目需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 最高限价（元） | 主要标的（核心产品） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术动力装置 （刨削手柄） | 套 | 1 | 98500.00 | 98500.00 | 是 |
| 2 | 手术动力装置 （磨钻手柄） | 套 | 1 | 69500.00 | 69500.00 | 是 |
| 3 | 低中频治疗仪 （子午流注） | 台 | 1 | 98000.00 | 98000.00 | 是 |
| 4 | 语言障碍康复 评估训练系统 | 台 | 1 | 128000.00 | 128000.00 | 是 |
| 合计（元）： |  |  |  |  | 394000.00 |  |
| 备注： 1.本项目不允许进口产品参与投标； 2.供应商应对所有的招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。 3.投标人在投标报价中，单项设备投标报价不得超出单项设备最高限价，其投标时的单项设备总金额应包含实际实施所引发的一切费用，包含安装费、运输费、保险费、装卸费、零配件、标配工具、商检费、税费等。投标设备品名、规格型号与注册证（如有）描述一致。若有超出单项设备最高限价的，视为无效投标处理。 |  |  |  |  |  |  |

### （二）技术规格、参数及要求：

#### 1.手术动力装置（刨削手柄）技术参数及要求

▲（1）外形尺寸：最大外径Φ20mm，电缆线长度：3m，重量：≦0.48kg，单向转6000-13000r/min，往复转500-6000r/min，往复转频率最高4Hz；持续输出扭矩：3.6N·cm，理论最大输出扭矩：6.6N·cm；

（2）安全可靠，满足BF型设备需求；

（3）振动小，噪音低，发热量小，工作最高温度＜40℃，握持手柄符合人体力学设计，可高温高压水蒸气消毒；

▲（4）内直排引技术和冷却注水管路设计，直排式设计手柄，吸引、切割、排出为一直线，不易堵塞；

（5）接插方便，柔韧性好；

（6）冷却喷水：单根外喷水冷却冲洗管路；

（7）具有自动识别刨刀的功能。

(8)配置清单

| 序号 | 配件名称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刨削手柄 | 把 | 1 | 直排引，快装接口 |
| 2 | 耳鼻喉刨刀 | 支 | 1 | 双面齿，Ф4.0，长度110 |
| 3 | 耳鼻喉刨刀 | 支 | 1 | 双面齿，Ф4.0，长度110，40° |

#### 2.手术动力装置（磨钻手柄）技术参数及要求

（1）外形尺寸：外径：Ф15mm，角度0°和21°,重量：≦0.1kg；最高转速：≧80000r/min。径向跳动小于0.01mm，持续输出扭矩：0.5N·cm，理论最大输出扭矩：2.3N·cm；

（2）冷却喷水：单根外喷水冷却冲洗管路；

（3）ISO-E类型标准接口，接插方便快捷，可高温高压消毒；

（4）各种尺寸、角度手柄可选，满足多种手术的需要；

（5）噪音低，切削平稳，适合精细磨手术；

▲（6）磨钻手柄与微电机连接具有锁定功能，防止任意旋转，适合精细手术操作；

▲（7）急停时间＜0.2s。

（8）配置清单

| 序号 | 配件名称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70成角磨钻手柄 | 把 | 1 | 21°，1:2，80000r/min |
| 2 | 磨钻头 | 支 | 1 | 70mm，Ф2.0，柄Ф2.38 |
| 3 | 磨钻头 | 支 | 1 | 70mm，Ф3.0，柄Ф2.38 |
| 4 | 磨钻头 | 支 | 1 | 70mm，Ф5.0，柄Ф2.38 |

#### 3.低中频治疗仪（子午流注）技术参数及要求

（1）两种开穴模式：子午流注纳甲法开穴、灵龟八法开穴；

（2）两种治疗模式：处方模式、自定义模式；

（3）三种开穴时间：即时开穴、定时开穴（择时开穴）、未来五次开穴时间；

（4）四种查询模式：时间查询、病症查询、十四经穴位查询、经外奇穴查询。每个穴位配有解剖定位图形，治疗功能详细介绍。

（5）五种脉冲频率多挡可调：单一脉冲（频率可调）,4种组合脉冲可调。

▲（6）五组处方每组处方2个穴位，10路输出，可一键同时调节两路输出强度。

（7）治疗强度1-99挡可调，可在任意强度设置安全挡位；

（8）治疗时间设定：10-60min

（9）时区设定：真太阳时自动计算，可识别全国各地不同时差地区。

（10）治疗输出幅度（额定负载500Ω）：输出电压有效值不大于20V，输出电流不大于30mA；最大输出电流有效值≥10ma；最高输出频率：400hz,(±15％误差），多档可调。

▲（11）脉冲峰值电压：治疗仪脉冲幅度值≤60V；脉冲宽度：脉冲宽度应在10us～1000us范围内；单个脉冲能量：治疗仪在500Ω的负载下，单个脉冲最大输出能量≤300mJ。

▲（12）输出幅度调节：治疗仪输出幅度值从最小到最大为连续可调或以每个增量≤1mA或1V断续调节的输出幅度，其最小输出设定值，≤最大设定值的2%

▲（13）自定义处方库，存储处方数量大于100个。

（14）输出频率：1.25hz-400hz 10挡可调。

（15）显示屏：多点触控彩色触摸屏≥7寸。

▲（16）立式一体机整机设计，无需拆装安装，包含输出线收纳。

- （17）配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低中频子午流注主机 | 1 | 台 |  |
| 2 | 导线/线径2.0，L=3m,90度弯插 | 8 | 条 | 黑色 |
| 3 | 导线/线径2.0，L=1.5m,90度弯插 | 2 | 条 | 白色 |
| 4 | 电极片（小圆形）/（Φ33mm) | 40 | 片 |  |
| 5 | 电源线 | 1 | 条 |  |
| 6 | 说明书 | 1 | 本 |  |
| 7 | 合格证 | 1 | 张 |  |

#### 4.语言障碍康复评估训练系统技术参数及要求

（1）采用23寸一体式电脑作为操作平台，内存8G，256G固态硬盘配置，分辨率为1920×1080。

（2）触摸显示屏：采用IPS面板，屏幕尺寸为≧23.8英寸，分辨率达1920×1080（全高清）。

▲（3）双屏显示，治疗师通过一体式电脑操作，患者使用触摸屏进行治疗及互动。

（4）触摸显示屏支架：气弹式自由悬停多功能支架。

（5）麦克风：领夹式麦克风套装。

（6）键盘鼠标：标配键盘鼠标套装。

▲（7）可进行辨识、记忆、判断、定向、比较等认知方面的训练，训练一提供19种题型训练，训练二提供18种题型。

▲（8）可进行交流训练能力训练，包括名词，动词，句子的听理解训练、复述训练、说表达训练、出声读训练、阅读训练、抄写训练、描写训练、听写训练，计算训练共9种题型。

▲（9）语言沟通交流训练包含视频教学、发音训练游戏、元音发音口型训练、辅音口型训练4小类。

（10）提示功能：选择综合训练里的训练一、训练二的子项目进行训练时，有语音或图形的方式提示患者的作答是否正确。

（11）重听题目：进行综合训练的训练一、训练二的子项目训练或评估训练的功能评估表训练时，治疗师或患者需要重新听取题目内容时，有按键可重新播放该训练题目。

▲（12）功能评估评估项目包含功能评估表、汉语标准失语症检查表、西方失语成套测验3种；评估成绩可保存。

（13）资料库：包括患者病例登记，详细记载每位患者的病例资料，可在原有基础上增加已登记病人信息修改，有利于之前病患下次康复训练使用。治疗师资料库，可快速保存治疗师资料，方便治疗师的资料记录。

（14）打印功能：可选择评估测试结果进行打印。

（15）用户访问控制：需用户名和密码才能访问使用。

（16）环境温度：5℃～40℃。

（17）相对湿度：≤80%。

（18）大气压力：860hPa～1060hPa。

（19）电源： a.c.220V，50Hz。

（20）配置清单

| 序号 | 部件名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑推车 | 台 | 1 |  |
| 2 | 触摸显示屏 | 台 | 1 |  |
| 3 | 打印机 | 台 | 1 |  |
| 4 | 接线板 | 个 | 1 |  |
| 5 | 说明书 | 本 | 1 |  |
| 6 | 合格证 | 个 | 1 |  |
| 7 | 产品安装说明书 | 本 | 1 |  |
| 8 | 鼠标垫 | 张 | 1 |  |
| 9 | 电脑一体机 | 台 | 1 |  |
| 10 | 鼠标 | 个 | 1 |  |
| 11 | 键盘 | 个 | 1 |  |
| 12 | 麦克风 | 个 | 1 |  |

- 三、采购项目商务要求

### 1、经验要求：

响应供应商企业在经营范围内投标，且近年来资信良好，履约能力强，没有违法记录。

### 2、供货要求：

（1）权利保证：响应供应商应保证出卖给采购人的产品或产品任何部分非他人所有或与他人共有，未设有抵押权、租赁权，未侵犯他人的专利权、版权、商标权等知识产权。一旦出现侵权，响应供应商应承担全部责任。

（2）产品质量：①产品质量应符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准、行业标准或货物来源国官方标准；②产品所有技术性能规格及参数，应符合磋商文件和响应供应商磋商响应文件所要求的技术标准及生产厂商公开的宣传资料和生产厂商官方网站宣传内容的标准要求。③响应供应商应保证提供的产品是全新未使用过的原厂合格正品（包括零部件），表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

（3）单证齐全：应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证；若供应商所提供的产品是进口产品，则须提供合法的原生地证明、进口报关资料、商检证明。

（4）货物为原厂商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

（5）供应商必须承诺提供厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。

### 3、交货时间及地点：

（1）交货时间：合同签订之日起30日历天内完成设备的供货、安装与调试，并完成对使用单位相关人员的操作与使用培训。

（2）交货地点：采购人指定的地点。

### 4、报价要求：

（1）总价报价方式报价。本项目的投标报价为响应供应商参与本项目投标的所有费用（含投标费用、中标服务费、货物及零配件的购置和安装、配送、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等）以及完成本采购项目需求一览表要求的服务项目工作的一切费用。该费用不管是否在响应供应商投标明细报价表中单列，均视为投标总价中已包含该费用。各响应供应商须对服务费用的综合单价进行投标报价，各响应供应商须根据本项目的实际情况以及自身的实际情况填报，不得高于采购预算（包括综合单价及合计），也不能低于响应供应商的企业成本，否则作无效标处理。投标报价以大写为准，小写保留到小数点后两位数。

（2）投标全过程所发生的费用由各响应供应商自理，不进行任何经济补偿。响应供应商应承担报名、踏勘现场、编制磋商响应文件、递交磋商响应文件等参加本投标活动所涉及的一切费用。

（3）磋商小组认为报价供应商的报价明显低于其他通过符合性审查报价供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。（报价供应商在磋商响应文件中可预先提供书面说明和成本清单等相关证明材料，也可以预先准备好书面说明和必要的相关证明材料）。

### 5、包装、运输及保管、保险：

（1）设备包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

（2）中标供应商所供货物应为制造商原装出厂包装箱号与货物出厂批号一致，包装须符合同等相关标准，因包装不良造成的损失由中标供应商负责。

（3）中标供应商负责根据本项目内容不同的安装地点，将设备材料送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

（4）货物在现场的保管由中标供应商负责，直至项目安装、验收完毕。

（5）货物在验收合格前的保险由中标供应商负责，中标供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

### 6、安装及验收要求：

（1）中标人须为交付验收提供必须的一切条件及相关费用。

（2）在货物到达采购人指定地点后，中标人应在2个工作日内(技术规格要求中另行要求的除外)派工程技术人员到达现场安装或根据采购人实际需要和采购人商议决定到场安装时间。中标人的人员应在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，安装调试后达到验收交付的条件。

（3）如出现货物短缺、损坏或存在缺陷，中标人应在采购人限定的时间内补齐或更换全新合格品，否则采购人有权退货和有权取消合同，由此造成的双方所有损失均由中标人负责。

（4）安装调试完成后10个工作日内由中标人、采购人或法定专业质检部门共同验收并出具验收报告。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合磋商文件规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人和中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担

（5）验收交付前的保管安全责任由中标人承担，采购人可无偿提供必要的临时仓储场所，但不承担保管安全责任。

（6）项目验收依次序对照执行标准：

1)符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准。

2)符合磋商文件和投标响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数规格及各项要求。

3)货物来源国官方颁布的最新标准。

4)双方约定的其他验收标准。

上述各类标准与法规必须是有关官方机构最新发布的现行标准版本，中标人应向采购人提供详细的验收标准、验收手册；采购人有权委托中国法定专业质检部门对货物进行精度校核。

### 7、质保期及售后服务要求：

（1）免费质保期期限：至少为验收合格后一年(技术规格要求中另行要求的除外)，具体按国家或行业有关标准执行。质保期后，如采购人要求，中标人应长期负责有偿优惠维修。

（2）中标人应设有稳定可靠的售后服务机构或同类合作机构，提供标准电话技术支持（7×24小时）热线服务和长期的免费技术支持。免费质保期内维修人员接到维修通知后1小时内响应，4小时内到达现场,12小时内处理完毕。如24小时内未处理完毕，中标人须提供相同档次备用设备予采购人临时使用或采取应急措施解决，不得影响采购人的正常工作业务。所产生的费用由中标人承担。

（3）质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。质保期内采购人对中标人享有追索权。

（4）质保期内,如货物或零部件非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期相应顺延；如货物因自身故障致停用时间累计超过20天时，则故障货物质保期在状态恢复正常时重新起计或对故障货物予以免费重新更换。

（5）质保期内提供周期上门免费服务：周期为2个月一次；形式为预约上门，服务内容为周期保养检修、检测系统运行状况、处理使用过程中出现的问题等，并免费提供维修所需的配件及服务。

（6）中标人需提供以下资料和服务，所需费用包含在合同总价中：

1)提供完整的厂家原版维修手册、维护软件、开放维修密码；

2)提供完整的安装软件,以便日后系统重装；

3)提供设备的运行、安装、使用环境要求；

4)提供现场安全操作技术培训及必要的维护保养培训。

### 8、付款方式：

（1）合同签订、全部货物现场安装调试完毕及项目验收合格之后30日历天内以中标人开具的全额发票，支付设备合同总金额的95%，在合同规定的质保期满后30日历天内支付设备合同总金额的5%；

（2）采购人不承担因资金不能及时到位给中标人造成的任何损失。

### 9、违约责任:

（1）乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合磋商文件、磋商响应文件或本项目合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

（2）响应供应商所交产品品种、数量、规格、型号、质量不符合国家法律法规和合同规定的，采购人有权拒绝收货，由响应供应商负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。换货的再次交货时间超过合同交货时间的视为逾期交货，退货的视为不能交货，并承担逾期交货、不能交货的违约责任；

（3）乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

（4）甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

（5）其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

### 10、其它要求：

（1）响应供应商必须保障中标货物（产品）的专用耗材、消耗件的持续供给，采购人认为必要时，可在签订中标货物（产品）采购合同前与中标人或其它第三方（包括但不限于中标货物（产品）的制造商或其它经有效授权的售后服务机构）签订专用耗材、消耗件购销协议及质量保证（修）期限届满后的维修保养服务协议。

（2）为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期。

（3）响应供应商负责与医院信息系统对接。

注：

《第二部分  采购项目内容》中凡标有“★”条款任何一项负偏离(劣于)或不在磋商响应文件中作出投标响应的，将做投标无效处理，由评审委员会在符合性审查中不予通过。标“▲”号条款为重要评分依据，未响应或不满足将导致扣分。

##### 综合评分表（满分100分）

| 评分项目 |  | 分值(分) | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 |  | 30 | 对磋商文件做出实质性响应的所有合格响应供应商价格评估得分采用低价优先法计算，即通过初审且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价÷最后磋商报价）×价格权值（得分保留小数点后两位数）。 备注： 1、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 2、最低报价不是中标的唯一依据。 3、投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数； |
| 技术 | 所投货物技术参数及性能与技术规格要求的响应情况 | 30 | 所投产品必须是全新合格且合法来源的设备，磋商小组根据各合格响应供应商所投产品技术参数指标对比磋商文件“二、采购项目技术规格、参数及要求”中的产品技术参数的响应程度和配置进行评比，对带“▲”号项技术参数有和配置不满足或负偏离的，每项扣3分，其他技术参数有一项不满足或负偏离的每项扣1分，直至本项分数扣完为止。 注：本磋商文件“采购项目技术规格、参数及要求”中凡标有“▲”的技术参数为重要技术参数，未标有“▲”的技术参数为一般技术参数。磋商响应文件中须对“▲”技术指标以及一般技术参数逐条响应，负偏离或未响应的均要扣分。（打▲号的重要指标提供产品中文说明书或彩页资料或厂家出具的技术说明函等文件证明其所投产品能满足或达到招标要求，不能提供证明材料的视为不满足。若要求提供其他证明材料,还须提供要求的证明材料）。 |
|  | 所投货物的先进性及稳定性 | 8 | 评委对各投标设备制造的先进性及稳定性进行评审； 投标设备制造先进、稳定性好，满足并优于磋商文件要求的为优，得8分； 投标设备制造先进、稳定性较好，满足磋商文件要求的为良，得4分； 投标设备制造、稳定性一般，基本满足磋商文件要求的为中，得2分。 投标设备制造、稳定性差，偏离磋商文件实际要求的为差，得0分。 |
|  | 实施技术方案 | 8 | 评委根据各响应供应商提供的本项目实施技术方案（包含但不限于供货质量保证、配送方案、总体管理安排、特殊情况处理机制等）进行综合评审； 方案全面、具体、合理，可操作性强为优，得8分； 方案较全面、具体、合理，可操作性较强为良，得4分； 方案简单，可操作性一般为中，得2分； 方案不合理或未提供技术方案为差，得0分。 |
| 商务 | 获得信用报告 | 5 | 响应供应商提供开标当月之前六个月内由县级以上信用中心、人民银行征信系统或者经人民银行备案的机构出具的一份信用报告材料复印件或打印稿文件作为证明材料的得5分，无提供不得分。 |
|  | 同类项目业绩情况 | 8 | 根据响应供应商2019年1月1日(以合同签订时间为准)至今同类项目销售业绩情况进行评分，每提供一项同类项目业绩得2分，本项最高得8分。（提供合同的复印件并加盖公章，无提供证明材料该项不得分）。 |
|  | 售后服务方案 | 8 | 根据响应供应商售后服务内容（包括：人员技术支持、服务网点便利性情况、保修承诺、维修响应、培训计划等）进行评分。 售后服务内容完善具体，服务内容响应并优于磋商文件要求，各阶段服务计划详尽具体合理为优，得8分； 售后服务内容较完善具体，服务内容响应磋商文件要求，各阶段服务计划较详尽具体为良，得4分； 售后服务内容基本可行，服务内容基本响应磋商文件要求，各阶段服务计划基本可行为中，得2分； 售后服务内容不可行或无售后服务内容为差，得0分。 |
|  | 对磋商文件的响应程度 | 3 | 根据本项目的磋商文件对各响应供应商的磋商响应文件响应情况进行综合评审，优于磋商文件要求得3分，满足磋商文件要求得1分，部分响应磋商文件要求不得分。 |
| 合计 |  | 100 |  |